## Slide 1
Gdzie ucieka ciepło z budynku?

## Slide 2: Co to jest kamera termowizyjna?
Kamera termowizyjna jest jednym z najdoskonalszych urządzeń pomiarowych jakie stworzył człowiek. Badanie temperatury badanego obiektu jest całkowicie bezkontaktowe. Termografia w żaden sposób nie zakłóca działania, ani nie ingeruje w badany cel. Badanie termowizyjne jest dwuwymiarowe, uzyskany obraz pozwala na doskonały przegląd obiektu, a co najważniejsze badane obiekty skanowane są w czasie rzeczywistym, a wynik badania tzn. rozkład temperatur i ich wartości znane są natychmiast.

## Slide 3: Jak to działa?
Zasada działania kamery termowizyjnej opiera się na zjawisku niewidzialnego promieniowania podczerwonego. Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania podczerwonego, a jego intensywność zależy od temperatury i cech powierzchni ciała. Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone wypromieniowane z badanego celu. Promieniowanie to przechodzi przez soczewkę i skupia się na detektorze, tak samo jak promieniowanie widzialne na kliszy zwykłego aparatu.

## Slide 4: Zastosowania kamery termowizyjnej
Poniżej w prezentacji znajdują się informacje jak używać kamery przedstawionej na zdjęciu

## Slide 5: Inteligentne systemy rozpoznawania obrazu
Pod tym szeroko rozumianym pojęciem kryją się wszelkiego rodzaju systemy detekcji ruchu, wykrywania obecności danego obiektu lub jej braku, zliczania liczby rejestrowanych obiektów itp. O ile nie zachodzi konieczność dokładnej identyfikacji obiektu, a jedynie stwierdzenie jego obecności, ruchu lub jego braku, kamery termowizyjne mogą sprawdzać się w tym zastosowaniu znakomicie.

## Slide 6: Systemy ochrony zewnętrznej (obwodowej)
W tym zastosowaniu najlepiej widoczne będą zalety kamer termowizyjnych. Po pierwsze, umożliwią one wykrywanie potencjalnego zagrożenia nawet w ciemnościach i w niekorzystnych warunkach pogodowych (czyli teoretycznie okresach największego nasilenia czynów przestępczych), po drugie, nie pociągają za sobą konieczności instalowania dodatkowego oświetlenia, co może mieć szczególnie istotne znaczenie przy monitorowaniu osiedli mieszkaniowych. Dodatkową zaletą braku oświetlenia jest po prostu brak ostentacyjnego demonstrowania obecności kamery monitorującej. Po trzecie, kamery termowizyjne dadzą operatorowi możliwość błyskawicznego określenia rodzaju zarejestrowanego obiektu (sylwetka ludzka, zwierzę, niesiony przez wiatr worek itp.) i wyeliminowania fałszywych alarmów.

## Slide 7: Monitorowanie wnętrz budynków
Przy wykrywaniu intruzów, którzy mogli się ukryć w godzinach pracy celem przeczekania do zamknięcia biur, pomieszczeń itp.

## Slide 8: Monitorowanie miejsc użyteczności publicznej
Zastosowanie to można określić również jako odwrotność funkcji systemu monitorującego, bowiem celem monitorowania miejsc użyteczności publicznej może być nie tylko ochrona mienia przez wandalizmem, ale również ochrona ludzi przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Doskonałym przykładem takiego zastosowania może być kamera termowizyjna umieszczona w tunelu kolejowym, w tunelu metra lub w okolicach kolejowej trakcji elektrycznej – umożliwi ona wykrycie obecności osób w tym obszarze i podjęcie kroków, które pozwolą uniknąć potencjalnej tragedii.

## Slide 9: Wady i zalety kamer termowizyjnych
Niewrażliwość na zewnętrzne warunki oświetleniowe
Niewrażliwość na warunki pogodowe
Brak możliwości identyfikacji

## Slide 10: Pomiary kamerą termowizyjną
Czyli gdzie ucieka ciepło z budynku szkoły?

## Slide 11: Parter

## Slide 12: Sala 34

## Slide 13: Sala 36

## Slide 14: Sala 38

## Slide 15: Sala 41

## Slide 16: Pokój pedagoga

## Slide 17: 1. piętro

## Slide 18: Sala 116

## Slide 19: Sala 118

## Slide 20: Sala 120

## Slide 21: WC 1. piętro

## Slide 22: 2. piętro

## Slide 23: Sala 212

## Slide 24: Sala 215

## Slide 25: Sala 217

## Slide 26: WC 2. piętro

## Slide 27: Wnioski
Niedawno budynek szkoły przeszedł gruntowną termomodernizację. Po przeanalizowaniu zdjęć z kamery termowizyjnej i po konsultacji z osobą wykwalifikowaną w dziedzinie ociepleń budynków doszliśmy do następujących wniosków:
Ocieplenie ścian spełnia swoje zadanie, wymaga tylko
niewielkich poprawek izolacji w dolnej części okien.
Część okien wymaga regulacji okuć (nieszczelności).
Drzwi wejściowe od frontu należy wyregulować.

## Slide 28: Autorzy
Tomasz Dębowski – zdjęcia kamerą termowizyjną, prezentacja
Karol Wójkowski – zdjęcia kamerą termowizyjną
Norbert Borowski – obróbka zdjęć
Adam Stajszczak – obróbka zdjęć, prezentacja