## Slide 1
Budowa urządzenia korzystającego z energii odnawialnej.

## Slide 2: Spis treści:
Cel urządzenia.
Opis narzędzi i materiałów użytych przy budowie urządzenia:
    łopaty wirnika.
    generator.
    maszt.
    mechanizm regulacji kata natarcia łopat.
    mechanizm odbioru mocy.
    narzędzia.
Urządzenie w pracy.

## Slide 3: Cele Projektu.

## Slide 4: Budowa szkolnej siłowni wiatrowej.
1. Cel urządzenia:
  - zbudowanie turbiny wiatrowej pracującej przy niskich prędkościach wiatru wraz z generatorem prądu elektrycznego o mocy max do 5 kW;

## Slide 5: Budowa szkolnej siłowni wiatrowej.
1. Cel urządzenia:
  - pokazanie wykorzystania energii wiatru do podgrzewania wody, oraz do zasilania wydzielonego obwodu niskonapięciowego;

## Slide 6: Budowa szkolnej siłowni wiatrowej.
1. Cel urządzenia:
  ukazanie aspektu ekologicznego i ekonomicznego wykorzystania siły wiatru w bilansie energetycznym wydzielonego obwodu grzewczego lub elektrycznego;

## Slide 7: Budowa szkolnej siłowni wiatrowej.
1. Cel urządzenia:
  - poznanie zasad i praw fizyki na podstawie, których oparta jest zasada działania siłowni wiatrowej;

## Slide 8: Budowa szkolnej siłowni wiatrowej.
1. Cel urządzenia:
  - zapoznanie młodzieży z technologii wykonania poszczególnych elementów konstrukcji, oraz z zastosowanymi materiałami i urządzeniami.

## Slide 9
Opis narzędzi i materiałów użytych przy budowie urządzenia.

## Slide 10: Schemat ogólny.

## Slide 11: a). łopaty wirnika :
- szkielet wykonany z kątowników stalowych, giętych i spawanych.
- jako materiał płata zastosowano blachę aluminiową o grubości 1,5 mm, połączoną ze szkieletem za pomocą śrub M6,
- osadzenie łopat wykonano z rur grubościennych stalowych o średnicy 60 mm.

## Slide 12: a). łopaty wirnika :

## Slide 13: a). łopaty wirnika :

## Slide 14: a). łopaty wirnika :

## Slide 15: b). generator :
- do budowy wykorzystano uszkodzony alternator prądu zmiennego o mocy 5 kW o 48 żłobkach w stojanie; generator został przewinięty drutem miedzianym o średnicy 1,5 mm w układzie co czwarty żłobek z uzwojeniem pracującym w układzie gwiazdy,
- wirnik wykonano z grubościennej rury ze stali nierdzewnej o średnicy 60 mm, na którym naklejono płytkowe magnesy neodymowe,

## Slide 16: b). generator :

## Slide 17: b). generator :

## Slide 18: b). generator :

## Slide 19: c). maszt
- planowane jest zamocowanie zespołu turbina – generator na maszcie o konstrukcji kratownicowej, wykonanej z profili stalowych o wysokości do 7 m.

## Slide 20: d).mechanizm regulacji kata natarcia łopat
- ponieważ łopaty wirnika tworzą kształt dyszy de Lavala, zastosowano mechanizm zmiany kata pochylenia natarcia łopat za pomocą elektrycznego silnika śrubowego, popychaczy oraz list w zębatych i zębatek ustawiających łopaty w przedziale od 200 do 850
- z uwagi na niebezpieczeństwo rozbiegania się turbiny powyższy układ został wyposażony w sterownik czasowy i przekaźnik typu REX.

## Slide 21: d).mechanizm regulacji kata natarcia łopat

## Slide 22: d).mechanizm regulacji kata natarcia łopat

## Slide 23: e). mechanizm odbioru mocy
- układ grzania wody w układzie zastosowano 300 litrowy zbiornik na wodę z zaworem bezpieczeństwa, w którym zamocowano trzy grzałki elektryczne (dla każdej fazy) o mocy 1 kW każda, zbiornik zasila w ciepłą wodę natryski w łazience przy Pracowni zajęć Praktycznych. Cały układ wyposażono w sprzęt regulacyjno – pomiarowy taki jak: termostat, termometr dla wody zasilającej, termometr dla wody użytkowej, mierniki napięcia i natężenia prądu elektrycznego,

## Slide 24: e). mechanizm odbioru mocy
- układ wytwarzający prąd elektryczny na potrzeby oświetleniowe wydzielonego obwody elektrycznego w układzie zastosowano transformator oraz układ prostujący, baterię akumulatorów, UPS oraz palniki energooszczędne w celu oświetlenia wydzielonego układu obwodu niskonapięciowego w szatni Pracowni zajęć Praktycznych.

## Slide 25: f). narzędzia:
spawarki
tokarki
frezarki
giętarki
szlifierki
szlifierki kątowe
zestaw kluczy warsztatowych.

## Slide 26: Urządzenie w pracy.

## Slide 29
Dziękujemy za uwagę.